## Generators_Data
Unit_num | Node_num | Node_num_Single_node | P_max(MW) | P_min(MW) | R_max(MW) | Cost_Lin ($/MWh) | Cost_Quad ($/MWh^2) | Cost_up_reg($/MWh) | epsilon_g
g1 | 1 | 1 | 152 | 0 | 40 | 13.32 | 0.02 | 15 | 0.05
g2 | 2 | 1 | 152 | 0 | 40 | 13.32 | 0.08 | 15 | 0.05
g3 | 7 | 1 | 350 | 0 | 70 | 20.7 | 0.03 | 10 | 0.05
g4 | 13 | 1 | 591 | 0 | 180 | 20.93 | 0.0037 | 8 | 0.05
g5 | 15 | 1 | 60 | 0 | 60 | 26.11 | 0.2 | 7 | 0.05
g6 | 15 | 1 | 155 | 0 | 30 | 10.52 | 0.015 | 16 | 0.05
g7 | 16 | 1 | 155 | 0 | 30 | 10.52 | 0.015 | 16 | 0.05
g8 | 18 | 1 | 400 | 0 | 0 | 6.02 | 0.01 | 0 | 0.05
g9 | 21 | 1 | 400 | 0 | 0 | 5.47 | 0.01 | 0 | 0.05
g10 | 22 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05
g11 | 23 | 1 | 310 | 0 | 60 | 10.52 | 0.015 | 17 | 0.05
g12 | 23 | 1 | 350 | 0 | 40 | 10.89 | 0.015 | 16 | 0.05

## WindFarm_Data
Unit_num | Node_num | Node_num_Single_Node | P_max(MW) | P_min(MW)
k1 | 3 | 1 | 200 | 0
k2 | 5 | 1 | 200 | 0
k3 | 7 | 1 | 200 | 0
k4 | 16 | 1 | 200 | 0
k5 | 21 | 1 | 200 | 0
k6 | 23 | 1 | 200 | 0

## Load_Data
Hour | System Demand (MW)
1 | 1775.835
2 | 1669.815
3 | 1590.3
4 | 1563.795
5 | 1563.795
6 | 1590.3
7 | 1961.37
8 | 2279.43
9 | 2517.975
10 | 2544.48
11 | 2544.48
12 | 2517.975
13 | 2517.975
14 | 2517.975
15 | 2464.965
16 | 2464.965
17 | 2623.995
18 | 2650.5
19 | 2650.5
20 | 2544.48
21 | 2411.955
22 | 2199.915
23 | 1934.865
24 | 1669.815

## WindGen_Point_Forecast
WF Num | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23 | h24
k1 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 0.7 | 0.68 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.65
k2 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 0.58 | 0.56 | 0.4 | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.77
k3 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 0.7 | 0.68 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.65
k4 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 0.58 | 0.56 | 0.4 | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.77
k5 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 0.7 | 0.68 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.85 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.65
k6 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | 0.58 | 0.56 | 0.4 | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.77